Գնահարցման մասնակցության հրավեր

Երևան 2026

1. Գնման առարկա

«Յուքոմ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) հրավիրում է որակավորված և համապատասխան փորձ ունեցող ընկերություններին (այսուհետ՝ Մասնակիցներ) ներկայացնելու գնառաջարկներ՝ սույն փաստաթղթում նկարագրված ուժային մալուխների մատակարարման համար։

Սույն գնման գործընթացի նպատակն է ապահովել մրցակցային, թափանցիկ և արդյունավետ գնառաջարկների ստացում՝ Պատվիրատուի գործառնական պահանջներին համապատասխանող, բարձր որակ և տեխնիկական համապատասխանություն ունեցող մալուխների ձեռքբերման նպատակով։

**Պահանջվող ուժային մալուխների բնութագիր։**

**Power Cable 4×10 mm² (Cu) / Ուժային մալուխ ВВГ 4×10 մմ² (պղինձ) 14000 մետր**

* Application / Նշանակում: Power transmission and distribution / Էլեկտրական էներգիայի փոխանցում և բաշխում
* Installation / Տեղադրում: Outdoor and indoor, fixed installation / Ներքին և արտաքին, ստացիոնար տեղադրում
* Number of cores / Լարերի քանակ: 4
* Cross-section / Խաչմերուկ: 10 mm² per core / 10 մմ² յուրաքանչյուր լար
* Conductor material / Հաղորդիչ: Copper (Cu) / Պղինձ
* Conductor class / Տեսակ: Class 1 (stranded) / 1 դաս (բազմաթել)
* Core insulation / Լարերի մեկուսացում: PVC
* Outer sheath / Արտաքին պատյան: PVC
* Sheath color / Պատյանի գույն: Black / Սև
* Resistance / Դիմադրություն: Moisture, UV radiation, atmospheric conditions / Խոնավություն, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում, մթնոլորտային ազդեցություններ
* Rated voltage / Անվանական լարում: 0.6 / 1 kV
* Frequency / Հաճախականություն: 50 Hz
* Operating temperature / Շահագործում: −40°C to +70°C
* Installation Conditions / Տեղադրման պայմաններ: cable trays, conduits, on walls or structures / մալուխային ճեմուղիներ, խողովակներ, պատերին կամ հենարաններին

**Power Cable 5×10 mm² (Cu) / Ուժային մալուխ ВВГ 5×10 մմ² (պղինձ) 1000 մետր**

(Բնութագրերը նույնն են՝ լարերի քանակը՝ 5)

1. **Գնահարցման պահանջներ**
   1. Գնային առաջարկները պետք է համապատասխանեն վերոնշված ապրանքատեսականու բոլոր տեխնիկական նկարագրերին և նշված գնման քանակին։
   2. Մասնակիցը իր միջոցներով է իրականացնելու ապրանքի առաքումը դեպի պատվիրատուի կողմից նշված հասցե:
   3. Տեղեկացնում ենք, որ ներկայացված գները որոնք տրամադրվել են Պատվիրատուի դիտարկման և ընտրման համար, չեն կարող փոփոխվել /բարձրանալ/, քանի դեռ դրանք նախապես չեն համաձայնեցվել Պատվիրատուի հետ։
   4. Պատվիրատուի և Մասնակիցների հաղորդակցությունը իրականացվում է տվյալ փաստաթղթում նշված կոնտակտային անձանց հետ՝ էլեկտրոնային նամակագրության միջոցով.

* Ռուբեն Սայադյան *(ԳՄ վարչության թիմի ղեկավար);* Էլ. փոստ: [ruben.sayadyan@ucom.am](mailto:ruben.sayadyan@ucom.am)
* Գեորգի Առաքելյան *(ԳՄ վարչության ղեկավար);* Էլ. փոստ: [Georgi.Arakelyan@ucom.am](mailto:Georgi.Arakelyan@ucom.am)
  1. Գնառաջարկը պետք է լինի PDF ֆորմատի փաստաթղթով՝ կնիքված մասնակից ընկերության կնիքով:
  2. Գնառաջարկի և էլեկտրոնային նամակի վերնագիրը պետք է համապատասխանի հետևյալ վերնագրին՝   
     **«Մասնակից ընկերության անվանում – Գնահարցում Nօ: TT-255752 » ։**
  3. Մասնակիցները պետք է ծանոթանան *Շահերի բախման հայտարարագիր* փաստաթղթին, ստորագրեն այն և ընկերության կնիքով հաստատված տարբերակը ներառեն գնառաջարկի փաթեթում։
  4. Գնառաջարկի փաթեթը հարկավոր է ուղարկել վերոնշյալ էլ. հասցեներին էլեկտրոնային գաղտնագրված տարբերակով, իսկ համապատասխան թղթային տարբերակները փակ ծրարով ուղարկել Երևան, Դավիթ Անհաղթ 8/4 հասցեում գտնվող Յուքոմի գլխամասային գրասենյակ՝ վերջնաժամկետը սահմանելով **2026թ. Հհունվարի 30, ժամը՝ 18:00**:   
     Ծրարը պետք է պարունակի *Գնառաջարկը*, *Շահերի բախման հաստատված հայտարարագիրը*, *ուղարկված համապատասխան էլ. նամակի գաղտնաբառը:*

*Նշված ժամկետից հետո ստացված Գնառաջարկները ենթակա չէ դիտարկման:*

**3. Գնահարցման անցկացման կարգը**

* Բոլոր ցանկացողները կարող են դիմել մրցույթին, եթե կարող են պահպանել նշված պահանջները։
* Մասնակիցները պետք է ներկայացնեն գնառաջարկները հայերեն լեզվով, գները տրամադրեն Հայկական դրամով (AMD)։ Այնուամենայնիվ, եթե ներկայացվեն տարբեր արժույթներով գնառաջարկներ, ապա դրանք կբերվեն մեկ արժույթային ՀՀ դրամային հիմքի՝ համաձայն առաջարկների հավաքագրման վերջին օրվա ՀՀ ԿԲ փոխարժեքի:
* Մասնակից ընկերության գնառաջարկում ներկայացված գները Պատվիրատուի կողմից ընտրվելու/գնելու պարագայում կամրագրվեն երկկողմ կնքված մատակարարման պայմանագրով, և վերջինիս գործողության ժամկետում պայմանները կարող են վերանայվել միայն երկկողմ համաձայնության դեպքում։
* Մատակարարը պետք է երաշխավորի, որ մատակարարվող ապրանքները նոր են և չօգտագործված, իսկ հակառակը պարզվելու դեպքում, ապրանքները ետ կվերադարձվեն Մատակարարին:
* Գնման պատվերի վճարումը կատարվելու է համաձայն մատակարարման պայմանագրում երկկողմ հաստատված վճարման պայմանների։
* Գնառաջարկի վավերականության ժամկետը սահմանվում է 30 օրացույցային օր՝ գնառաջարկում նշված ամսաթվից սկսած։

**4. Պատվիրատուի իրավունքները**

* Պատվիրատուն իրավունք ունի մերժել Մասնակցի գնառաջարկը, եթե այն չի ներկայացվել ժամանակին և/կամ ներկայացվել է գնառաջարկի հայտի պահանջների խախտմամբ։
* Պատվիրատուն իրավունք ունի Գնահարցումը ճանաչել չկայացած և մերժել բոլոր հայտերը՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով գնահարցման Մասնակիցներին:

**5. Այլ պայմաններ**

* Պատվիրատուն չի փոխհատուցում գնառաջարկի պատրաստման ծախսերը։

Վերջ